DOTAZNÍK PRO NÁVRH BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ BESS

Prvotní sběr údajů pro koncepční návrh

Děkujeme za váš zájem o spolupráci se společností ARAS STAR s.r.o. Cílem dotazníku je získat základní obchodní, provozní a technické informace pro přípravu koncepčního návrhu bateriového úložiště.

Vyplňte prosím pouze údaje, které znáte nebo máte k dispozici. Neznámá pole můžete ponechat prázdná nebo označit „Nevím“. K jakémukoli bodu můžete připojit volný komentář či vysvětlení, přímo u otázky nebo v poznámkách na konci. Údaje lze doplnit později.

Dotazník je rozdělen na základní informace, technické podklady a organizaci projektu.

A  ZÁKLADNÍ INFORMACE A CÍLE

Tuto část může vyplnit kontaktní osoba. Stačí běžně dostupné údaje a vaše představa o využití baterie.

A1  Společnost a objekt

Název společnosti: __________________________________________________

IČO / DIČ: __________________________________________________

Kontaktní osoba a funkce: __________________________________________________

Telefon / e-mail: __________________________________________________

Název objektu a popis činnosti: __________________________________________________

Přesná adresa objektu: ulice a č. p. / č. o.: _________________________________

Obec / PSČ: ________________________________  PSČ: ______________

Lokalizace: GPS / odkaz na mapu: __________________________________

Katastrální území a parcelní číslo: ________________________________________

Vlastník objektu / pozemku, pokud je jiný: ________________________________

A2 Co od bateriového úložiště očekáváte

Zaškrtněte všechny zvažované možnosti a níže uveďte hlavní prioritu.

Zvažovaný scénář

☐ Vlastní spotřeba / optimalizace odběru   ☐ Snížení špiček odběru (peak shaving)

☐ Spolupráce s FVE   ☐ Služby výkonové rovnováhy (SVR) / agregace flexibility

☐ Obchodování s elektřinou   ☐ Záložní napájení (backup)

☐ Kombinace více scénářů   ☐ Potřebuji doporučení   ☐ Jiný: _________________

Hlavní priorita a očekávaný přínos: ________________________________________

A  ZÁKLADNÍ INFORMACE A CÍLE — POKRAČOVÁNÍ

A3 Provoz objektu a náklady na elektřinu

Roční spotřeba ze sítě / rok údajů: ________ MWh/rok; rok ________

Maximální odběr a obvyklý odběr: maximum ________ kW; obvyklý ________ kW

Provozní doba a počet směn: _____________________________________________

Kdy bývá spotřeba nejvyšší?

☐ Den   ☐ Noc   ☐ Pracovní dny   ☐ Víkendy   ☐ Léto   ☐ Zima   ☐ Nevím

Dostupná data o spotřebě

☐ Faktury / roční vyúčtování   ☐ Průběh spotřeby v 15min intervalech

☐ Jiný interval: __________   ☐ Mohu zaslat dodatečně   ☐ Nemám k dispozici

Období a formát naměřených dat: __________________________________________

Dodavatel elektřiny / nákup: ________________; ☐ Fixní cena ☐ Spot ☐ Jiné ______

Cena elektřiny: ______ Kč/kWh; ☐ silová ☐ celková; ☐ bez DPH ☐ s DPH

Významné zátěže / omezení provozu: ________________________________________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

Údaje můžete převzít z faktury nebo vyúčtování. Podrobné měření lze doplnit později.

A4 Plánované změny v objektu

☐ Růst výroby / spotřeby   ☐ Nová FVE   ☐ Rozšíření FVE   ☐ Nabíjení EV

☐ Rozšíření BESS   ☐ Změna provozu   ☐ Žádné známé   ☐ Jiné: ______________

Rozsah změn a předpokládaný termín: ______________________________________

Požadovaná rezerva pro budoucí rozšíření: ___________________________________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B  TECHNICKÉ INFORMACE

Tuto část můžete předat elektrikáři, energetikovi nebo správci technologií. Vyplňte pouze známé údaje. Pokud specialistu nemáte nebo podklady nejsou dostupné, pole ponechte prázdná; další postup s vámi projdeme.

B1  Představa o velikosti a provozu úložiště

Máte již představu o velikosti BESS?

☐ Ano, orientační údaje níže   ☐ Potřebuji doporučení   ☐ Nevím

AC výkon BESS při vybíjení / nabíjení: ________ / ________  ☐ kW  ☐ MW

Kapacita úložiště: ________ ☐ kWh ☐ MWh; ☐ využitelná ☐ jmenovitá ☐ nevím

Požadovaná doba provozu při daném výkonu: ________ hodin při ________ kW

Uvažovaný provoz: ________ cyklů/den; režim: ______________________________

Preferovaná technologie / dodavatel: _______________________________________

Agregátor flexibility / obchodník, je-li vybrán: _______________________________

Podmínky agregátora / požadovaná dostupnost: ________________________________

Při požadavku na backup: zálohovaná část / zátěže: __________________________

Backup: výkon ______ kW; doba ______ h; přípustné přerušení ______ ☐ s ☐ min

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

B2  Stávající a plánované zdroje energie

Zdroje v objektu

☐ FVE   ☐ Kogenerace   ☐ Dieselagregát   ☐ Jiné: ______________   ☐ Žádné

FVE: ☐ Stávající  ☐ Plánovaná; výkon ________ kWp; AC výkon ________ kW

FVE: měniče / řízení ____________________; roční výroba ________ MWh

Další zdroje: typ / počet / výkon / způsob zapojení: __________________________

Stávající baterie / UPS: výkon ________ kW; kapacita ________ kWh; typ __________

Provoz zdrojů a dodávka přebytků do sítě: ___________________________________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B  TECHNICKÉ INFORMACE — POKRAČOVÁNÍ

B3  Odběrné místo a připojení k síti

Je-li v areálu více odběrných míst, uveďte údaje pro místo uvažované pro BESS. Pro nové připojení vyplňte pouze dostupné údaje; EAN dosud nemusí být přidělen.

Uvažované připojení BESS

☐ Stávající odběrné místo / výrobna   ☐ Nové samostatné připojení   ☐ Nevím

Označení odběrného místa / číslo smlouvy o připojení: _________________________

EAN pro odběr: ________________________________________________________

EAN pro dodávku, pokud je přidělen: _______________________________________

Adresa odběrného místa, pokud se liší od adresy objektu: _______________________

Distributor

☐ ČEZ Distribuce   ☐ EG.D   ☐ PREdistribuce

☐ Lokální distribuční soustava / jiný: ______________________   ☐ Nevím

Napěťová hladina připojení objektu

☐ NN   ☐ VN: ________ kV   ☐ VVN: ________ kV   ☐ Nevím

Typ fyzické přípojky / místa připojení k síti

☐ Sloup   ☐ Kiosková TS   ☐ Jiná trafostanice   ☐ Přípojková skříň / rozvaděč

☐ VN rozvaděč / pole   ☐ Jiné: ______________________________   ☐ Nevím

Přesné místo a označení přípojky: č. sloupu / TS / pole / rozvaděče: ______________

Umístění elektroměru / měřicího místa: _____________________________________

Hlavní jistič před elektroměrem: ________ A; počet fází ________; typ __________

Stávající rezervovaný příkon: NN: ________ A; VN/VVN: ________ ☐ kW ☐ MW

Sjednaná rezervovaná kapacita, je-li relevantní: ________ kW / MW; období _______

Stávající rezervovaný výkon pro dodávku do sítě: ________  ☐ kW  ☐ MW

Povolené přetoky / exportní limit: _________________________________________

Stav připojení BESS u distributora

☐ Zatím neřešeno   ☐ Podána žádost   ☐ Vydány podmínky   ☐ Uzavřena smlouva

Známá omezení nebo požadované navýšení příkonu / výkonu: ___________________

Hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu lze převzít ze smlouvy o připojení. Pokud je neznáte, můžete místo jejich vyplnění přiložit smlouvu nebo dostupné podmínky připojení.

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

B  TECHNICKÉ INFORMACE — POKRAČOVÁNÍ

B4  Trafostanice a transformátory

Trafostanice pro objekt

☐ Vlastní   ☐ Distributora   ☐ Jiného vlastníka   ☐ Není   ☐ Nevím

Označení TS, umístění a vlastník: __________________________________________

Transformátor 1: výrobce / typ __________; výkon ________ kVA; napětí ____ / ____ kV

Transformátor 2: výrobce / typ __________; výkon ________ kVA; napětí ____ / ____ kV

Další transformátory / rok výroby / stav: ____________________________________

Obvyklé / maximální zatížení a známá rezerva: ________________________________

VN a NN pole, volné vývody a způsob provozu TS: ____________________________

Dostupná revize TS / transformátorů: datum __________; omezení _______________

Máte-li více transformátorů, lze přiložit jejich seznam, štítky nebo jednopólové schéma.

B5  Hlavní rozvaděč a bod připojení BESS

Hlavní rozvaděč: označení / umístění / výrobce: ______________________________

Parametry rozvaděče: napětí ________ V; proud přípojnic ________ A; jištění ________

Volné místo / vývod pro BESS

☐ Ano   ☐ Ne   ☐ Nevím; dostupné místo / vývod: ______________________________

Uvažovaný bod připojení BESS uvnitř objektu: rozvaděč / pole / napětí: ____________

Síť NN a uzemnění: ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ Jiná / nevím; popis ____________

Stav rozvaděče a poslední revize / zjištěná omezení: ___________________________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B  TECHNICKÉ INFORMACE — POKRAČOVÁNÍ

B6  Umístění úložiště a kabelové trasy

Předpokládané umístění

☐ Venkovní kontejner   ☐ Venkovní skříně   ☐ Vnitřní prostor   ☐ Dle doporučení

Přesná poloha: budova / parcela / GPS / zakreslení do situace: __________________

Dostupný prostor: délka ________ m; šířka ________ m; výška ________ m

Podklad, základ a známá únosnost: _________________________________________

Vzdálenost BESS od bodu připojení: ________ m; od trafostanice ________ m

Vzdálenost TS od hlavního rozvaděče: ________ m

Vzdálenost od budov / hranic pozemku / hořlavin: ___________________________ m

Možná kabelová trasa

☐ Výkop   ☐ Chránička   ☐ Kabelový žlab   ☐ Stávající trasa   ☐ Nevím

Trasa: přibližná délka ________ m; prostupy / překážky / křížení: ________________

Stávající kabely, pokud jsou známy: typ / průřez / délka / volná kapacita: __________

Vnější vlivy: záplavy / prach / koroze / teploty / hluková omezení: ________________

B7  Řízení energie a komunikace

Existuje systém řízení energie (EMS) nebo měření?

☐ EMS   ☐ SCADA / MaR   ☐ Podružné měření   ☐ Není   ☐ Nevím

Systém, výrobce a servisní kontakt: _________________________________________

Měřicí body a dostupné signály / data: _______________________________________

Dostupná komunikace v místě BESS

☐ Ethernet / LAN   ☐ Optika   ☐ Mobilní síť   ☐ Jiná: __________   ☐ Nevím

Podporované protokoly / rozhraní: např. Modbus TCP/RTU, API: __________________

Požadované vazby řízení: FVE / spotřeba / exportní limit / backup / agregátor: _______

Vzdálený přístup a pravidla IT: VPN / firewall / přístupová práva / omezení: _________

Kdo má BESS řídit a zajišťovat dohled: _______________________________________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

B  TECHNICKÉ INFORMACE — POKRAČOVÁNÍ

B8  Požární bezpečnost a další omezení

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) a elektrická požární signalizace (EPS)

PBŘ: ☐ K dispozici  ☐ Není  ☐ Nevím; EPS: ☐ Ano  ☐ Ne  ☐ Nevím

Známé požadavky požární bezpečnosti / pojišťovny: ___________________________

Požární přístup, zásahové cesty a hasicí prostředky: ___________________________

Požadavky na detekci, hašení, větrání nebo napojení na EPS: ____________________

Další omezení: ochranná pásma / stavební omezení / výbušné prostředí: ____________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B9 Dostupné dokumenty a fotografie

Označte pouze podklady, které máte. Není nutné mít kompletní dokumentaci; pomůže i jednoduchý náčrt nebo fotografie. Průběhová data za posledních 12 měsíců jsou vítána, pokud jsou dostupná.

Dokumenty, které můžete poskytnout

☐ Smlouva / podmínky připojení a údaje k rezervovanému příkonu a výkonu

☐ Faktury / vyúčtování elektřiny   ☐ Průběhová data spotřeby a výroby

☐ Jednopólové schéma   ☐ Elektro dokumentace TS, transformátorů a rozvaděčů

☐ Výchozí / pravidelné revize   ☐ Protokol o určení vnějších vlivů

☐ Situace areálu / katastrální mapa   ☐ Výkresy kabelových tras (PDF / DWG)

☐ Stavební dokumentace / základy / statika   ☐ PBŘ / požární dokumentace

☐ Dokumentace FVE, dalších zdrojů, EMS a měření

☐ Žádná dokumentace není k dispozici   ☐ Jiné: __________________________

Fotodokumentace

☐ Celkový pohled na areál a navržené místo BESS

☐ Přípojka / sloup / kiosková TS / měřicí místo a elektroměr

☐ Trafostanice a štítky transformátorů   ☐ Hlavní rozvaděč a jeho štítek

☐ Bod připojení BESS   ☐ Kabelové trasy   ☐ Příjezd a manipulační prostor

Fotografie pořiďte pouze z bezpečně přístupných míst. Rozvaděče a elektrická zařízení neotvírejte kvůli dotazníku bez oprávněné osoby.

Podklady přiložené nyní / doplněné později: ___________________________________

Není potřeba vytvářet novou dokumentaci kvůli vyplnění dotazníku. Zašlete pouze to, co již máte k dispozici.

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

C  ORGANIZACE PROJEKTU

Tuto část může vyplnit osoba, která koordinuje investici nebo provoz areálu. Uveďte předpokládaný rozsah, termíny a známá omezení.

C1  Přístup do areálu a podmínky montáže

Příjezd a přístup techniky: kamion / jeřáb / manipulační prostor / limity: __________

Prostor pro dočasné uskladnění materiálu: __________________________________

Pracovní doba a možné odstávky: __________________________________________

BOZP a pravidla vstupu do areálu: školení / doprovod / povolení: _________________

C2  Rozsah dodávky a termíny

Požadovaný rozsah spolupráce

☐ Koncepční návrh / studie proveditelnosti   ☐ Ekonomické vyhodnocení

☐ Projektová dokumentace   ☐ Vyřízení připojení a povolení

☐ Dodávka BESS   ☐ Stavební příprava / základy / kabelové trasy

☐ Úprava trafostanice / rozvaděče   ☐ Montáž, zapojení a uvedení do provozu

☐ EMS / měření / integrace agregátora   ☐ Revize a předání dokumentace

☐ Servis / monitoring   ☐ Kompletní řešení na klíč   ☐ Potřebuji doporučení

Práce zajišťované klientem nebo jiným dodavatelem: __________________________

Požadovaný termín návrhu / nabídky: _______________________________________

Plánovaný termín realizace / uvedení do provozu: ____________________________

Rozpočet, pokud je stanoven: ________________ Kč; ☐ bez DPH ☐ s DPH

Osoba schvalující investici: ________________________________________________

Komentář nebo upřesnění: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

C3 Kontakty a další domluva

Kontakt pro technické podklady: jméno / telefon / e-mail: _____________________

Kontakt pro přístup do areálu, pokud je jiný: ________________________________

Možný termín prohlídky / další domluva: ____________________________________

C  ORGANIZACE PROJEKTU — POKRAČOVÁNÍ

C4  Volné poznámky a doplnění

Zde můžete volně popsat konkrétní situaci, nejistoty, údaje, které je třeba dohledat, nebo komentář k libovolnému bodu. Pro snadnější orientaci lze uvést číslo příslušné části. Můžete přiložit i samostatnou přílohu.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Vyplnil/a / datum: ______________________________________________________

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Vyplňte pouze známé a dostupné údaje. Neznámá pole lze ponechat prázdná; k jakémukoli bodu můžete připojit volný komentář nebo vysvětlení. I částečně vyplněný dotazník nám poskytne základ pro další společné posouzení.

Vyplněný formulář a dostupné přílohy nám prosím zašlete na arasstar@email.cz. Na základě podkladů s vámi projdeme další postup a připravíme koncepční návrh řešení.